## Sheet1
附件1 耗材遴选目录
耗材分类 | 物资编码ID | 产品名称 | 参考基本要求 | 单位 | 预估数量 （套） | 备注
内分泌 | X-1 | 连续动态血糖监测系统 | 1、产品可以佩戴14天，无需指血校准。 2、传感器24小时不少于288个值，实时更新血糖信息，并推送至血糖管理系统和患者移动终端。 3、可以为用户提供实时的血糖水平、血糖趋势、血糖波动及血糖的时间百分率等特征。 4、传感器的防水等级:IPX7 以上。 5、无痛软针植入，给患者体验更舒适。 6、持续葡萄糖监测系统可以根据临床需要，选择性提供高血糖、低血糖等提醒信息。 7、持续葡萄糖监测系统配套院内血糖管理系统软件:提供用户血糖数据的的实时显示；可查看血糖回顾信息，包括每日血糖情况、多日血糖情况、多天回顾总结等信息。可记录指血、饮食、运动、睡眠、药物以及身体状态等事件；葡萄糖目标范围内时间(TIR)等多组数据，包括平均葡萄糖(MBG)、平均血糖波动幅度(MAGE)、血糖水平标准差(SDBG)、每日血糖图谱、AGP图谱，为优化和调整治疗方案提供客观依据。 8、提供临床准确性研究，Consensus共识误差栅格分析A+B区大于99.8%。 9、提供临床准确性研究，传感器平均绝对相对误差(MARD值)小于10%。 10、数据读取方式:蓝牙实时动态自动传输。 11、每个传感器二维码管理，方便护士扫码安装和绑定患者身份。 12、手机 APP功能中，可以让专科医生一医生一家人共享查看患者血糖数据。 | 套 | 900