## Sheet1
深圳市福田区慢性病防治院消防设施设备维保及年检服务项目报价单
单位：
序号 | 项目名称 | 服务内容及要求 | 项目报价
1 | 福田区慢性病防治院消防设施设备维保及年检服务项目 | 本项目为医院新大楼及蜜园诊区提供消防维保及年检服务（第一年服务期蜜园诊区只需实施5个月消防维保，无需年检，第二年服务期不含蜜园诊区）。 项目内容包括：依据消防设备维保及检测相关标准，实施火灾自动报警系统的检查维护；自动喷水灭火系统喷头、管网及水泵的检查维护；电气火灾监控系统以及消防电源监控系统的检查及维护、消火栓系统的水带、水枪、阀门及出水压力测试；应急照明和疏散指示系统的电源切换及功能测试；防火门及防火卷帘的闭门器、卷帘功能检测；消防通讯与广播系统的通话及播放测试；气体灭火系统的储存瓶、压力表及模拟启动测试等。年检则是在维保基础上，对消防设施进行全面检查、功能测试、设备维护、清洁保养、系统调试，并出具详细的年检报告。
备注